## 1
				Załącznik nr 2.1
1.Przedmiot przetargu:				Pakiet nr 1 - Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość ogólna netto	Wartość ogólna brutto
1	Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków			60
	Cechy przedmiotu zamówienia		Parametr graniczny				Parametr oferowany
	Łatwość wprowadzenia do naczynia (niski profil)		tak , podać dane techniczne
	Stabilność po wypełnieniu w ubytku		tak , podać dane techniczne
	Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów		tak , podać dane techniczne
	Trzy różne wielkości balonów, przy czym wymaga się, aby balon o średnicy cewnika 6 French umożliwiał pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, 7 French – do 27 mm, 8 French – do większych średnic		tak , podać dane techniczne
	Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
	*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego

	..................................., dn. ....................................			...............................	............................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 2
		Specyfikacja asortymentowo - cenowa			Załącznik nr 2.2
				Pakiet nr 2 - Cewniki balonowe wieńcowe
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość ogólna netto	VAT %	Wartość ogólna brutto
1	Cewnik balonowy wieńcowy typu „rapid exchange”. Średnice balonu 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0 mm. Różne długości balonu: 6; 8; 12; 15; 20; 27 mm. Ciśnienie nominalne 12 atm, ciśnienie rozrywające balon 20 atm dla wszystkich rozmiarów. Długość użytkowa cewnika 142 cm. Cewnik kompatybilny z cewnikiem wprowadzającym 5F w rozmiarach 2-4 mm oraz cewnikiem 6F w rozmiarach 4,5 oraz 5 mm			20

Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego

	..................................., dn. ....................................			...............................	............................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 3
				Specyfikacja asortymentowo - cenowa
					Załącznik nr 2.3
					Pakiet nr 3 - Zestaw do zamykania ubytku międzyprzedsionkowego typu II dla dużych dzieci
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość ogólna netto	Wartość ogólna brutto
1	Okluder do zamykania ubytku międzyprzedsionkowego typu II zbudowany z dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Skład całego zestawu: implant, system dostarczający, koszulki kompatybilne z całym zestawem, prowadnik, balon wymiarujący			15
	Cechy przedmiotu zamówienia		Parametr graniczny				Parametr oferowany
	Rozmiary od 4 dp 40mm współpracujące z koszulkami: 7FR dla rozmiarów od 4 do 10mm; 9FR dla rozmiarów od 12 do 18 mm; 11FR dla rozmiarów od 21 do 25mm; 12FR dla rozmiarów od 27 do 40mm;		tak , podać dane techniczne
	System odczepiana w formie kleszczy
	Brak elementu spinającego druty nitinolu na dysku lewoprzedsionkowym
	Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitinolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciązenie dla przegrody międzyprzedsionkowej		tak , podać dane techniczne
	Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie kąta 50 st. pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem		tak , podać dane techniczne
	Balon wymiarujący ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej: rozmiary 25mm x 45mm oraz 35mm x 50mm; maks. średnica balonu 27mm oraz 40mm; długość użytkowa 70cm; kompatybilny z cewnikiem 8FR oraz z prowadnikiem 0,035”; pojemoność balonu 25mm x 45mm (25ml, max 35ml); pojemność balonu 35mm x 50mm (60ml. max 90ml)
	Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
	*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego

	..................................., dn. ....................................			...............................	............................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 4
				Specyfikacja asortymentowo - cenowa
				Załącznik nr 2.4
1.Przedmiot przetargu:					Pakiet nr 4 - igły transseptalne
Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość ogólna netto	VAT %	Wartość ogólna brutto
1	Igły transseptalne +koszulka transseptalna			3

	..................................., dn. ....................................			...............................	............................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 5
		Specyfikacja asortymentowo-cenowa
		Załącznik nr 2.5
		Pakiet 5 - Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych

	1. Przedmiot przetargu:
	Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
	dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p.	Nazwa towaru	j. m.	Ilość zestawów	Cena jednostkowa netto / zestaw	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi	Nr. Kat.
1	Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych / • Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - ONYX / o Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH / o DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH / o Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie / o Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34. / o W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki. / • Końcówka umożliwiająca połączenie z właściwą strzykawką, kompatybilna z polimerem dzięki czemu nie podlega zniszczeniu przez składniki samego kleju	szt.	20
2	Balon do remodelingu / - w rozwidleniach naczyń / • Cewnik balonowy o średnicy 4 lub 7mm, o długości 7mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,5 lub 3,5F / • Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm / • Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. / • Cewnik o długości 150cm. / • Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml / • Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml / • Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń / - w prostych odcinkach naczyń / • Cewnik balonowy o średnicy 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,3F / • Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. / • Cewnik o długości 150cm. / • Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm / - Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełaniania balonów do remodelingu / • Pojemność 1ml	szt.	5
3	System dostawczy Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) / • Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,012, o średnicy zewnętrznej 2,3/1,7F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,015”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie. / • Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/1,9F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,017”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie. / • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. / • Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik / pokrywany hydrofilnie.	szt.	10
4	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) / • Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. / • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”. / • Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej / • Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania / • Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. / • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm / • Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika / • Pokrycie hydrofilne na całej długości / • Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego	szt.	10
5	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych / • Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm / • Średnica prowadnika 0,008” na całej długości / • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej / • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera	szt.	20
6	. Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych / • Mikroprowadnik o długości całkowitej 175 lub 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm / • Prowadnik miękki, atraumatyczny / • Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” lub 0,016” na całej długości / • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej / • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera	szt.	10
7	. Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych z podparciem / • Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm / • Prowadnik o zwiększonym podparciu / • Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości / • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej / • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera	szt.	5
8	Stent do remodelingu / • Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel / • Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells” / • Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej / • Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. / • Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm) / • Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna / • Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu / • Stent o rozmiarach 4mm i 6mm i długości części roboczej 15/20/30mm. / • Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule oraz poszerzania zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych. / System dostawczy do stentu / o Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018,mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery / odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. / o Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z / prowadnikiem maksymalnie 0,021,mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. / Oprzyrządowanie do odczepiania stentu• Generator, gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu spirali.• Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m	szt	5
9	Mikrocewnik infuzyjny z odszczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) / • Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. / • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F, odszczepialna końcówka o długości 1,5/3/5 cm / • Mikrocewnik o zbrojeniu w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym, o dużej wytrzymałości ciśnieniowej - wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia / • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm. / • Dystalne markery obrazujący początek i koniec odszczepialnego cewnika / • Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23 ml w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera	szt.	20
	razem
	Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
	*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego

	..................................., dn. ....................................			...............................	............................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 6
				Specyfikacja asortymentowo - cenowa

					Załącznik nr 2.6
1.Przedmiot przetargu:					Pakiet nr 6 - łączniki wysokocisnieniowe

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość ogólna netto	VAT %	Wartość ogólna brutto
1	Jałowy łącznik wysokocisnieniowy, zbrojony, cisnienie min. 1200psi, długość od 25 cm do 120 cm, mozliwość zamówienia łącznika z rotacyjną końcówką			100
razem

		..................................., dn. ....................................			...............................	............................................
					pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 7
				Specyfikacja asortymentowo - cenowa

					Załącznik nr 2.7
1.Przedmiot przetargu:					Pakiet nr 7 - kleszczyki chwytające do embolizacji

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość ogólna netto	VAT %	Wartość ogólna brutto
1	Kleszczyki chwytające MASLANKA stanowiące akcesorium do Nit-Occlud PFO oraz innych okluderów w przypadku embolizacji. Średnica koszulki 7.0 FR; średnica części szczękowej 5,4 FR; długość robocza 160 cm; zęby 1x2			3
razem

	..................................., dn. ....................................			...............................	............................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 8
				Specyfikacja asortymentowo - cenowa			Załącznik nr 2.8
							Pakiet nr 8 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach; stenty naczyniowe
1.Przedmiot przetargu:

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość ogólna netto	Wartość ogólna brutto
1	Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach ATLAS, ATLAS GOLD			40
	Cechy przedmiotu zamówienia		Parametr graniczny				Parametr oferowany
	Długość balonu 20 , 40 ,60 mm		tak , podać dane techniczne
	Średnica kanału wewnętrznego 0,035		tak , podać dane techniczne
	Średnica balonu : 12, 14 ,15, 16, 18, 20, 22, 24, 26		tak , podać dane techniczne
	Ciśnienie rozprężania : 4-6 atm, z ciśnieniem pękania: 12- 18 atm		tak , podać dane techniczne
	Maksym CSI 12 F		tak , podać dane techniczne
	Pozostałe istotne parametry techniczne		podać
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość ogólna netto	Wartość ogólna brutto
2	Stent typu VALEO rozprężany na balonie przeznaczony do pierwotnego stentowania u pacjentów ze zmianami stenotycznymi powstałymi de novo lub zmianami restenotycznymi. Stent na balonie wykonany ze stali nierdzewnej 316L, otwartokomórkowy, system dostarczania OTW, dostępne średnice stentu od 6mm do 10mm, dostępne długości stentu 18mm, 26mm, 36mm, 56mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6F (dla średnic od 6mm do 8mm), 7F (dla średnicy od 8mm do 10mm), kompatybilny z prowadnikiem 0,035`, dostępne dwie długości shaftu: 80cm i 120cm			30
LP	Charakterystyka przedmiotu zamówienia		Nr. Kat.	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość ogólna netto	Wartość ogólna brutto
3	Cewnik balonowy ultra niepodatny, wysokociśnieniowy do PTA tętnic biodrowych, udowych i nerkowych oraz rekanalizacji zabiegowej zwężeń tętnic oraz przetok tętniczo-żylnych dializoterapii. Cewnik OTW zbudowany z włókien kewlarowych. Średnice: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12mm, długości: 2, 3, 4, 6, 8cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, system wprowadzania 50cm, 75cm i 120cm, ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 20-30 atm. Koszulka 6-8F.			8
						VAT %	Wartość ogólna netto	Wartość ogólna brutto
RAZEM:

	Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
	*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego

	..................................., dn. ....................................
						...............................	............................................
						pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

## 9
		Specyfikacja asortymentowo-cenowa
		Załącznik nr 2.9
		Pakiet 9 - Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych (1)

	1. Przedmiot przetargu:
	Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii
	dla SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im. Jana Pawła II
l.p.	Nazwa towaru	j. m.	Ilość zestawów	Cena jednostkowa netto / zestaw	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Uwagi	Nr. Kat.
1	Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych / • Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu prowadnika / • Prowadnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń w platynowym oplocie / • Szczęki umieszczone koncentrycznie względem prowadnika, kątowo, tak że wsunięcie prowadnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia. / • Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm / System dostawczy do mikrokleszczy - cewnik 18/027 / • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i świetle 0,021”	szt.	5
2	Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) / • Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. / • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012”. / • Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej / • Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 lub 42cm. / • Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika / • Pokrycie hydrofilne na całej długości / • Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego	szt.	10
3	. Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych / • Mikroprowadnik o długości całkowitej 300cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm / • Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości / • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, pokrycie PTFE w czesci proksymalnej / • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera	szt.	5
	razem
	Wymaga się: Umowa depozytowa*-faktura wystawiona na podstawie protokołu zużycia po zabiegu
	*asortyment użyty w pakiecie zdeponowany u zamawiającego

	..................................., dn. ....................................			...............................	............................................
				pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)