###### Załącznik nr 3.3

......................................................

/pieczątka i podpis Wykonawcy/

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Pakiet nr 3 - Parametry techniczne analizatora bakteriologicznego

| Pełna nazwa urządzenia/model, typ, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent – pełna nazwa, adres |  |
| Kraj pochodzenia |  |

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Automatyczny analizator do diagnostyki mikrobiologicznej, fabrycznie nowy. Rok produkcji 2016/2017. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 90 stacji inkubacyjno-pomiarowych. |  |
| 3. | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+). |  |
| 4. | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji, brak konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów niewymagających stosowania dodatkowych odczynników na pokładzie aparatu |  |
| 5. | Baza taksonomiczna aparatu umożliwiająca identyfikację drobnoustrojów Gram(-), Gram (+) oraz grzybów |  |
| 6. | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez aparat). |  |
| 7. | Testy służące do analiz mikrobiologicznych powinny być bezpieczne dla użytkownika, szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów. |  |
| 8. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru. |  |
| 9. | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S.aureus, CN Staphylococcus), MLSb dla rodzaju Staphylococcus, MBL, KPC, ESBL ("fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-), oporność rodzaju Enterococcus na glikopeptydy - VRE (VanA, VanB) oraz aminoglikozydy HLAR, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA). |  |
| 10. | Możliwość wykrycia różnych typów mechanizmów oporności charakterystycznych dla bakterii Gram (-) lub odpowiednio dla bakterii Gram (+) na jednym rodzaju modułu testowego - (poszczególne moduły testowe muszą posiadać możliwość wykrycia wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności dla drobnoustrojów znajdujących się w bazie taksonomicznej przypisanej dla tego modułu). |  |
| 11. | Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg EUCAST zgodnie z najnowszą dostępną wersją). |  |
| 12. | System ekspercki pracujący zgodnie z najnowszymi wymaganiami EUCAST. |  |
| 13. | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu, pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z minimum pierwszego pasażu kolekcji ATCC, w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności). |  |
| 14. | Współpraca całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym, poprzez zintegrowany interfejs oraz wprowadzanie danych o próbkach przy pomocy czytnika kodów kreskowych (oszczędność czasu oraz eliminacja możliwości pomyłki). |  |
| 15. | Do zestawu dołączone dwa zestawy urządzeń worteksujących oraz densytometrów. |  |
| 16. | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 2/3 od daty dostawy |  |
| 17. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem. |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej). |  |
| 19. | Urządzenie UPS o odpowiedniej mocy pozwalającej dokończyć rozpoczęty proces analityczny (w przypadku awarii sieci energetycznej). |  |
| 20. | Wliczony w dzierżawę serwis zapewniający usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. |  |
| 21. | Wliczone w dzierżawę okresowe przeglądy i kalibracje aparatu zgodne z wymogami producenta oraz wszystkie dodatkowe materiały zużywalne lub urządzenia (np.: pipeta, worteks, densytometr) lub niezbędne materiały kontrolne (np.: kalibratory do densytometru) |  |
| 22. | Analizator objęty gwarancją producenta w okresie obowiązywania umowy (bezpłatne przeglądy aparatu w ciągu roku zgodnie z wymaganiami producenta). •Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy okresowych przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. |  |
| 23. | Deklaracje CE – dołączyć kopie |  |
| 24. | Aparat wyposażony w zewnętrzny zestaw komputerowy z drukarką i skanerem kodów kreskowych, dodatkowo wyposażony w interfejs umożliwiający współpracę z systemem informatycznym komunikacja dwukierunkowa. Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: Intel Core i5 lub lepszy, - Napęd: Nagrywarka DVD-ROM, - 500 GB SATA III, - Karta graficzna: zintegrowana, - Karta dźwiękowa: zintegrowana, - Karta sieciowa: zintegrowana, - Pamięć: 8 GB DDR3, - Obudowa ATX z wyjściem USB na froncie, - Mysz optyczna, - Klawiatura bezprzewodowa, - Zintegrowany system operacyjny Windowa 7 Professional (licencja + nośnik), - Oprogramowanie biurowe: minimum MS Office 2013 Business (licencja na czas nieokreślony), - Monitor: LCD 21’, - Drukarka laserowa: typu HP LaserJet, - Skaner kodów kreskowych (Do odczytu kodów: UPE/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codebar, Interleaved 2 of 5, Discete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5), - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1000 VA. Czas podtrzymywania min. 30 min., - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 25. | Instalacja urządzenia klimatyzacyjnego w miejscu pracy analizatora na czas trwania umowy dzierżawy. Bezpłatne przeglądy urządzenia klimatyzacyjnego na czas trwania umowy dzierżawy analizatora. |  |
| 26. | Podłączenie aparatu do bazy informatycznej (dwukierunkowe przesyłanie danych). Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do sieci. |  |
| 27. | Wykonawca ma zapewnić tonery do zaoferowanej drukarki - drukowanie wyników badań na czas trwania umowy |  |

`Parametry dodatkowe oceniane

|  | Gramatura odpadów powstałych z jednego opakowania testów do oceny lekowrazliwości. Wykonawca, który zaoferuje najmniejszą gramaturę otrzyma 25 pkt. Pozostali 0 pkt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gramatura odpadów powstałych z jednego opakowania testów do identyfikacji. Wykonawca który zaoferuje najmniejszą gramaturę otrzyma 25 pkt. Pozostali. |  |
|  | Karty antybiogramowe obejmujące w swym składzie obowiązująca w jednostce antybiotykoterapię I,II,III, rzutu - (penicylina, ampicylina, amoksycylina, amoksycylina/kwas klawulanowy, ampicylina/sulbaktam, piperacylina/tazobaktam, cefuroksym, cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym, cefepim, imipenem, meropenem, ertapenem, gentamycyna, amikacyna, tobramycyna, ciprofloksacyna, erytromycyna, klindamycyna, wankomycyna, teikoplanina, linezolid, kolistyna, nitrofurantoina, fosfomycyna, trimetoprim/sulfametoksazol). Wykonawca który zaoferuje karty obejmujące wszystkie wymienione antybiotyki otrzyma 50 pkt pozostałe 0 pkt. |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**Kolumnę nr 3 (parametry oferowane) należy wypełnić

Data  ...................................				                                                                                                          …………………………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)